Bochnia, dn. 12 grudnia 2022r.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bochni

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Szanowni Państwo,

w związku z wystąpieniem w ostatnich dniach intensywnych opadów śniegu na obszarze powiatu bocheńskiego przypominam wszystkich Właścicielom i Zarządcom obiektów budowlanych, 
w szczególności Właścicielom i Zarządcom budynków:

- z  dachami płaskimi i o niewielkim nachyleniu połaci dachowej,

- budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² ,

- innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m²,

o konieczności monitorowania grubości pokrywy śnieżnej oraz bezzwłocznego zebrania nadmiaru śniegu z dachu, a także usunięcia z elementów elewacji brył, nawisów śniegowych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych.

Pozostawienie nadmiernej ilości pokrywy śnieżnej może grozić przeciążeniem konstrukcji obiektu budowlanego a tym samym doprowadzić do jego uszkodzenia. !!!!!

Prace należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP.

Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Jednocześnie informuję, iż kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane).

z poważaniem:

Renata Kaczmarczyk

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
								w Bochni